«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ПОЛОЖЕНИЕ О НОРМОКОНТРОЛЕ ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Основная     цель    нормоконтроля    -    повышение    качества    исполнения  и    оформления разрабатываемой проектно-сметной документации и выпуск ее в полном комплекте.

- Нормоконтроль - составная часть общего комплекса мероприятий, направленных на повышение качества и эффективности проектирования, на достижение в проектируемых зданиях, сооружениях и конструкциях   высокого  уровня   стандартизации   и  типизации   на  основе   широкого  применения типовых проектов и проектных решений, стандартизированных и типовых конструкций, изделий и узлов.

- Нормоконтроль представляет собой контроль исполнения проектно-сметной документации (ПСД) в соответствии со стандартом СГГДС, стандартами и эталонами предприятия по установленной форме.

- Нормоконтроль по объему проверяемого материала является сплошным проверяется вся проектно-сметная документация.

- При  нормоконтроле  не  проводится экспертиза архитектурно-планировочных и технических решений.

- СОДЕРЖАНИЕ НОРМОКОНТРОЛЯ

  - Нормоконтролю подлежит проектно-сметная документация на двух стадиях проектирования.

  - Содержание нормоконтроля в зависимости от вида проектно-сметной документации приведено в табл. 1 .

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОРМОКОНТРОЛЯ

  - Нормоконтроль - завершающий этап разработки проектной документации.

  - Законченная проектно-сметная документация при наличии подписей всех лиц, ответственных за ее содержание и выполнение, предъявляется на нормоконтроль в соответствии с общим планом ее выпуска.

  - Последовательность проведения нормоконтроля:

  - 1-ый этап - проверка оригиналов текстовых и графических документов перед передачей их в отдел выпуска проектов.

  - 2-ой этап - проверка нормоконтролером графических и текстовых документов по составу и содержанию в отделе выпуска проектной документации и выдача разрешения на размножение и передачу в архив.

  - Замечания   нормоконтролера   в   проектно-сметной   документации   должны   быть   устранены разработчиком, расписавшимся в графе "Исполнитель".

Таблица 1

| Виды документации | Что проверяется |
| --- | --- |
| Проектно-сметная документация | а) Соответствие обозначений, присвоенных проектным документам и сметам, системе обозначений, установленных стандартами СПДС и стандартами проектной организации, в части: маркировки основных комплектов; маркировки прилагаемых документов; присвоения шифра типовому проекту, разрабатываемому проектным подразделением. б) Состав и комплектность проектно-сметной документации и их соответствие требованиям СН 202-81 и стандартам проектной организации в части: комплектности всего проекта в целом в соответствии с ведомостью основных комплектов чертежей: комплектности каждого основного комплекта в соответствии с ведомостью чертежей основного комплекта каждой марки; состава прилагаемых документов к каждому основному комплекту в соответствии с ведомостью прилагаемых документов; состава исходной и разрешительной документации проекта в соответствии с ведомостью исходной и разрешительной документации; наличия расчетов, подтверждающих надежность здания или сооружения в целом или отдельных его конструкций и систем, составленных и оформленных по установленной форме; наличия справки руководителя (главного инженера) проектного подразделения по выполнению в проекте или рабочем проекте рекомендаций технического совещания (или рабочих групп) или объясняющей причины невыполнения предъявленных рекомендаций. в) Соответствие выполнения и оформления проектно-сметной документации требованиям стандартов СПДС и стандартов проектной организации в части: основных надписей (штампов) и дополнительных граф к ним в чертежах основных комплектов и прилагаемых документов (в том числе в чертежах индивидуальных индустриальных изделий); штампов привязки на типовых и повторно применяемых проектах; условных обозначений, принятых в проекте, установленной системе условных обозначений; наличия подписи проверяющего на всех чертежах и расчетах; наличия необходимых внутренних и внешних согласований на чертежах и сметах; правильного применения форматов листов; качественного графического исполнения оригиналов (четкость линий, цифр, текста, подписей) г) Наличие и правильность ссылок на действующие нормативные документы: в чертежах основных комплектов и чертежах допусков; в сметах; в спецификациях всех видов; в ведомостях ссылочных документов; в ведомостях исходной и разрешительной документации. |
| Проекты (рабочие проекты), рабочие чертежи | а) Данные, указанные в подпункте 1. б) Применение действующих типовых проектов или отдельных их частей и разделов, типовых унифицированных решений отдельных частей зданий, типовых унифицированных узлов и деталей (ТД). в) Наличие подписей в проектной документации, свидетельствующих о соответствии предусмотренных в проекте строительных материалов и оборудования действующим каталогам или нормативным документам: на заказных спецификациях строительных материалов и изделий - подписей специалистов Технического отдела: на заказных спецификациях на оборудование – подписей представителей эксплуатационных организаций; на применение в проекте дефицитных строительных материалов или оборудования - разрешение или согласие соответствующих инстанций. г) Соответствие наименований и марок изделий, материалов и оборудования, предусмотренных в проектной документации, наименованиям и маркам, принятым в стандартах или каталогах: в монтажных чертежах всех основных комплектов; в спецификациях всех видов; в сметах. д) Правильность нанесения разных видов, обозначений соответствии с системой, установленной стандартами: узлов, деталей, элементов на чертежах всех основных комплектов; позиций на сборочных чертежах всех основных комплектов и выпусков. |
| Ведомости, спецификации, таблицы | а) Данные, указанные в подпунктах 1 а, 1 в, 1 г, 2в, 2г б) Составление ведомостей, заказных спецификаций и таблиц по формам, установленным стандартами СПДС и стандартами проектной организации. |

  - Каждый     документ,     удовлетворяющий     требованиям     нормоконтроля,     подписывается нормоконтролером    в    месте,    отведенном   для   его   подписи,   с указанием   даты    проведения нормоконтроля.

  - Исправление в проектно-сметной документации ошибок, вызванных нарушением нормативных документов и указанных нормоконтролером, обязательно.

  - Без ведома нормоконтролера вносить изменения в подлинники, подписанные им и не сданные в архив, не допускается.

  - Документы, не заверенные подписью нормоконтролера, не допускаются к тиражированию и сдаче в архив, передаче заказчику.

  - Разногласия   между   нормоконтролером   и   разработчиком   проектно-сметной   документации разрешается главным инженером проекта.

- ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НОРМОКОНТРОЛЕРА

  - При   проведении   нормоконтроля   проектно-сметной  документации   Нормоконтролер   обязан руководствоваться только действующими нормативными документами.

  - Нормоконтролер обязан:

  - консультировать исполнителей по вопросам соблюдения требований нормативных документов при разработке проектно-сметной документации;

  - давать четкие и обоснованные замечания по обнаруженным в процессе проверки нарушениям и ошибками с обязательной ссылкой на конкретные требования нормативных документов.

  - Нормоконтролер имеет право:

а)	возвращать проектно-сметную документацию без рассмотрения в случаях:

  - нарушения установленной комплектности;

  - отсутствия обязательных подписей;

  - нечеткого выполнения текстового и графического материалов.

б)	Требовать   от   разработчиков   проектно-сметной   документации   разъяснения   и   необходимые материалы по вопросам, возникшим при проведении нормоконтроля.

  - Нормоконтролер   несет  ответственность  за  соблюдение  в   проектно-сметной  документации требований нормативных документов по вопросам, указанным в разделе 1, наравне с разработчиками указанной документации.